| МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИКОЛО-ПОТОЧИНСКАЯ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА КЕСОВОГОРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ д.Никольское,д.52, Никольское с/п Кесовогорский район, Тверская область, 171480 телефон (48274) 2-35-60 E-mail: np23560@yandex.ru www.школа-нп.рф ОКПО 93997279, ОГРН 1066910016876 ИНН/КПП 6926002599/692601001 № 40 02 июня 2020г. на №. . | Государственному инспектору Кашинского, Калязинского, Кесовогорского районов по пожарному надзору, начальнику отделения ОНД и ПР по Кашинскому, Калязинскому, Кесовогорскому районам Перцеву К.А. |
| --- | --- |

Отчет об устранении нарушений по предписанию №215/1/93

от 29.11.2019.

| № | Вид нарушений требований пожарной безопасности | Срок устранения | Устранен |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В помещении электрощитовой расположены горючие материалы | 01.02.2020 | 02.12.2019 |
| 2 | В помещении котельной отсутствует автоматические пожарные извещатели | 01.02.2020 | 13.01.2020 |

Директор                                             А.Б.Жесткова